ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ЗАВОДСКОГО  ИЗГОТОВЛЕНИЯ

| Название объекта: |  |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |

| Категория насосной станции согласно таблице №17, СП 32.13330.2012. | Первая | Вторая | Третья |
| --- | --- | --- | --- |
| Перекачиваемая среда: |  |  |  |
| Подача насосной станции (м/ч): | Напор на выходе из станции (м.в.ст.): |  |  |
|  | Если вы не знаете величину напора, укажите, пожалуйста, следующее: |  |  |
|  | длина напорного трубопровода (м): |  |  |
|  | внутренний диаметр напорного трубопровода (мм): |  |  |
|  | перепад высот между началом и концом напорного участка (м): |  |  |
|  | количество рабочих напорных труб (шт): |  |  |
|  | противодавление в точке присоединение напорной трубы: |  |  |

- Параметры для подбора корпуса КНС

| А | Глубина подземного резервуара (мм): |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Внутренний диаметр (мм): |  |  |
|  | Внешний диаметр (мм): |  |  |
| Количество и расположение (в плане) |  | штук |  |
|  |  | часов |  |
| С | Глубина заложения (мм): |  |  |
| D | Диаметр насосной станции (мм): |  |  |
| F | Диаметр подводящей трубы (мм): |  |  |
| Количество и расположение (в плане) |  | штук |  |
|  |  | часов |  |
| Е | Глубина заложения (мм): |  |  |
| G | Расстояние между напорными коллекторами (мм): |  |  |

- Параметры для подбора щита управления

Исполнение щита управления: Наружное (IP65) Внутреннее (IP54)

Количество вводов питания: Один ввод Двойной ввод Двойной ввод c АВР

Метод пуска насосов: Прямой Звезда/треугольник Плавный

- Дополнительное оборудование

Сороулавливающая корзина на подводящем трубопроводе Да Нет

Блок бокс (павильон) над КНС Да Нет Дополнительные требования к КНС: