**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ XRIPPER**

|  |  |
| --- | --- |
| Название объекта: |  |
| Заказчик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Тип установки:** | | | | | |
| В канале    Существующий канал  Ширина канала  Высота канала  Уровень воды в канале  Вновь проектируемый канал | | | В КНС на раме    Насосная станция:  Круглая в плане, диаметр  Прямоугольная в плане  Диаметр подводящего трубопровода  Отметка оси подводящего трубопровода относительно уровня пола/верха КНС | | Ин-лайн (на фланцах)    Горизонтальная установка  Вертикальная установка  Давление (бар): |
| Количество измельчителей:       рабочих;       резервных | | | | | |
| Расход общий (м3/ч): | | | | | |
| 1. **Перекачиваемся жидкость:** | | | | | |
| Перекачиваемая жидкость: | | | | Размер твердых частиц (мм) | |
| Особенности жидкости (кристаллизация, газосодержание, выпадение осадка и т.п.): | | | | Содержание тверд. частиц (%, кг/м3) | |
| 1. **Привод:** |
| **Класс пылевлагозащиты:**  IP55 (пылезащищенное, защита от водяных струй с любого направления)  IP68 (пыленепроницаемое, полная водонепроницаемость. Устройство может работать в погруженном в воду режиме) | | | | | |
| 1. **Запасные части:** | |
| Рекомендуемые запчасти на 2-3 года работы:  включить в поставку  не включать в поставку | | | | | |

1. **Дополнительные данные на усмотрение заказчика**

|  |
| --- |
|  |