ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА МЕШАЛКИ

| Название объекта: |  |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |

- Исходные данные.

| Область применения мешалки (аэробная, анаэробная очистка сточных вод, обработка промышленных отходов и т.п.) |  |
| --- | --- |
| Назначение мешалки (взмучивание взвеси, смешение потоков, гомогенизация система и т.п.) |  |
| Наличие предварительной обработки перемешиваемой среды (процеживание, отстаивание сточных вод, кондиционирование осадков, и т.п.) |  |
| Характеристики перемешиваемой среды: |  |
| - pH |  |
| - Температура | °C |
| - Концентрация взвешенных веществ,(ила) | мг/л |
| - Влажность осадка | % |
| - Другие характеристики по усмотрению заказчика (например, гранулометрический состав) |  |
| Форма резервуара (круглая, прямоугольная, циркуляционный канал и т.п.) С приложением эскизного чертежа с размерами и указанием местоположения подводов, отводов, распределения потоков, перегородок стенок и других струенаправляющих элементов |  |
| Тип, размеры аэраторов, плотность их размещения, эскизный чертеж установки аэраторов в плане и по высоте резервуара |  |
| Расходы потоков в резервуаре (поступающих, циркулирующих и т.п.) | м3/сек |

- Дополнительные данные на усмотрение Заказчика: